| TestID | Modultest |
| --- | --- |
| MT6 | **Modul 6: UCons behandlingsindstillinger - Treatment**  **Omfang:** Test af om brugeren kan indtaste UCon behandlingsindstillinger i systemet  **Input:** En computer, der kan køre programmet og er klar til indtastning af UCon behandlingsindstillinger  **Metode:**   1. Vælg flere muligheder under hhv. “Session time” og/eller “Max intensity” 2. Tryk på “Save” uden at vælge en indstilling for hhv. “Session time” og/eller “Max intensity” 3. Vælg “Deactivated” “Session time” under “Time Limited” eller “Urge” 4. Vælg en indstilling under “Time Limited” og “Urge” for hhv. “Session time” og “Max intensity” og tryk “Save”   **Accepter kriterier:**   1. Der kan trykkes på den ønskede indstilling og gemme den valgte 2. Systemet giver ikke mulighed at vælge en “Max Intensity”, når der vælges “Deactivated” under “Session time” 3. Systemet gør det ikke muligt at markere flere felter under “Session time” eller “Max intensity” 4. Systemet giver ikke mulighed for at gemme indstillingen, hvis der ikke er valgt en indstilling under “Time Limited” og “Urge” for hhv. “Session time” og “Max intensity” |