| TestID | Brugerkrav | Verifikationstest |
| --- | --- | --- |
| VeT32 | BK7 - indtaste de indstillede stimulationsparametre fra UCon | **Omfang:** Der testes om det er muligt atindtaste tilgængelige stimulationsparametre til en behandling  **Input:** En computer, der kan køre programmet  **Metode:**   1. System visualiser Treatments siden 2. Brugeren får mulighed til at vælge hhv. Time limited og Urge indstilling samt deres tilhørende intensitet   **Accepter kriterier:**   1. I systemet er det muligt at indtaste stimulationsparametre til en behandling |