**Modul 6 - UCons behandlingsindstillinger - Treatment:**

| Testplan ID | MT6 |
| --- | --- |
| Resultat | Modul 6 testes ved brug af følgende metoder og tilhørende resultater:   1. Vælg flere muligheder under hhv. “Session time” og/eller “Max intensity”   Når der er valgt en mulighed under hhv. “Session time” og “Max intensity” er det ikke muligt at vælge flere svarmuligheder   1. Tryk på “Save” uden at vælge en indstilling for hhv. “Session time” og/eller “Max intensity”      1. Vælg “Deactivated” “Session time” under “Time Limited” eller “Urge”      1. Vælg en indstilling under “Time Limited” og “Urge” for hhv. “Session time” og “Max intensity” og tryk “Save”   Når der vælges indstilling under hhv. “Session time” og “Max intensity” og herefter klikkes “Save”, gemmes disse informationer i databasen |
| Accepter kriterier | 1. Der kan trykkes på den ønskede indstilling og gemme den valgte 2. Systemet giver ikke mulighed at vælge en “Max Intensity”, når der vælges “Deactivated” under “Session time” 3. Systemet gør det ikke muligt at markere flere felter under “Session time” eller “Max intensity” 4. Systemet giver ikke mulighed for at gemme indstillingen, hvis der ikke er valgt en indstilling under “Time Limited” og “Urge” for hhv. “Session time” og “Max intensity” |
| Verificeret | Accepteret |