| TestID | Funktionelt krav | Verifikationstest | Testet | Verificeret |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Behandlingsstrategi | | |  |  |
| VeT13 | FK13- muliggøre at klinikeren kan se stimulationsparametre fra UCon | **Omfang:** Visualisere stimulationsparametre fra UCon  **Input:** En computer, der kan køre programmet  **Metode:**   1. Systemet skal visualisere UCons mulige stimulationsparametre 2. Brugeren har mulighed for at vælge de ønskede stimulationsparametre   **Accepter kriterier:**   1. I systemet er det muligt at se stimulationsparametre fra UCon | **✓** | Accepteret |