| TestID | Funktionelt krav | Verifikationstest | Testet | Verificeret |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Behandlingsstrategi | | |  |  |
| VeT14 | FK14 - muliggøre at klinikeren kan indtaste stimulationsparametre til en behandling | **Omfang:** Indtaste stimulationsparametre til en behandling  **Input:** En computer, der kan køre programmet  **Metode:**   1. System visualiser Treatments siden 2. Brugeren får mulighed til at vælge hhv. Time limited og Urge indstilling samt deres tilhørende intensitet   **Accepter kriterier:**   1. I systemet er det muligt at indtaste stimulationsparametre til en behandling | **✓** | Accepteret |